Numer sprawy RIiGK.271.5.2015

Bobowa, dnia 24.08.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Bobowa”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy:

Pytanie:

- Czy Zleceniodawca dopuszcza uprawnienia osób, które  spełniają wymogi                           ( wykształcenie i praktyka zawodowa ) jakie oczekiwane są do osiągnięcia certyfikatu instalatora OZE - jak podaje na swoich stronach internetowych Urząd Dozoru Technicznego - z czego wynika że certyfikat jest wydawany z automatu osobie, która posiada takie wykształcenie i praktykę.

- Czy Zleceniodawca dopuszcza moc paneli fotowoltaicznych 255 Wp ? moc 260 Wp jest jeszcze mało stosowana i takie ograniczenie może sugerować o ukierunkowanie oferty dla wybranych wykonawców?

- Czy w tekście  "XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

2) Ocena zostanie dokonana na podstawie długości gwarancji zadeklarowanej przez Wykonawcę "

użycie terminu gwarancja jest właściwe? gwarancję daje producent urządzenia a na usługi etc. przysługuje rękojmia wykonawcy na np. 10 lat.

Odpowiedź:

Ad.1. Złożone dokumenty mają jednoznacznie potwierdzać wymagane przez Zamawiającego uprawnienia zawodowe.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia mocy,  moc 260 Wp jest już powszechnie stosowaną technologią.

Ad. 3 Użycie terminu "Gwarancja" jest prawidłowe. Gwarancji może udzielić producent danego urządzenia, jak i wykonawca zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.