Numer sprawy RIiGK.271.6.2016

Bobowa, dnia 07.10.2016r

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sześciu siłowni zewnętrznych( w Bobowej, Jankowej, Brzanie, Stróżnej, Siedliskach i Wilczyskach) oraz przebudowa  boiska wielofunkcyjnego   w Jankowej.”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy:

Pytanie:

Dotyczy: Budowa sześciu siłowni zewnętrznych( w Bobowej, Jankowej, Brzanie, Stróżnej, Siedliskach i Wilczyskach) oraz przebudowa  boiska wielofunkcyjnego w Jankowej

Jankowa

1.Proszę o wyjaśnienie czy bramka do piłki ręcznej ma być aluminiowa czy stalowa?

2.Proszę też o wyjaśnienie czy należy przewidzieć i wycenić warstwę ET gr min 30 mm układana przed ułożeniem nawierzchni poliuretanowej? Czy nawierzchnia ma być układana bezpośrednio na sfrezowanym asfalcie?

3. Proszę o określenie koloru nawierzchni poliuretanowej.

Odpowiedź:

Ad.1

Do wyceny należy prując bramkę aluminiową,

Ad.2

Należy przewidzieć i wycenić warstwę ET gr 30 mm układaną przed ułożeniem nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia ma być układana na sfrezowanym asfalcie  po wykonaniu impregnacji podłoża zgodnie w wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej – SST-07  Nawierzchnia Poliuretanowa

Ad.3

Nawierzchnie należy zaplanować w kolorze ciemny pomarańcz  i zieleń.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy